**Analyte Before after**

Turbidity **2.07**  0.93עכירות

Nitrite 0.02 0 ניטריט

Ammonium 0.08 0 אמוניאק

Sulfat 34 0סולפאט

Al 7.5 5.2אלומניום

Cu <2 0.8 נחושת

Fe 4.4 <1ברזל

<2 Zinc 23.2אבץ

עוד תוצאות :

ניטראט, עלייה בערכי המגנזיום, עלייה ב-PH,